ZRI Dromobud Wojciech Borzuchowski 03-454 Warszawa ul Namysłowska 2A/74 Data opracowania: 2013-01-31

DOSWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2072B W M. ROSOCHATE KOŚCIELNE (OBOK SZKOŁY) W LOK. 14+208/0+007-0+058

Przedmiar robót

| Opis robót | ilość robót |
| --- | --- |
| Dział nr 1. Rozbiórka i odtworzenie chodnika |  |
| 1. KNNR6 0803-0500 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej . Rozbiórka ręczna. Kostka na podsypce piaskowej Jednostka: m2 | 20,0000 |
| 2. KNNR6 0806-0100 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka piaskowa Jednostka: 100 m | 10,0000 |
| 3. KNNR 6 0502-0401 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka grub. 8 cm - układana na podsypce piaskowej Wypełnienie spoin piaskiem - kostka kolorowa Jednostka: m2 | 20,0000 |
| 4. KNNR 6 0401-0300 Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym. 15x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m | 10,0000 |
| Dział nr 2. Doświetlenie przejścia [CPV: 4531 61 10-9] |  |
| 5. KNNR 5 0724-0100 Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.l-ll dla urządzeń przeciskowych wraz z ich zasypaniem Jednostka: m3 | 1,5000 |
| 6. KNNR 5 0701-0200 Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.lll Jednostka: m3 | 12,0000 |
| 7. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: m | 78,0000 |
| 8. KNNR 5 0725-0100 Wykonanie ściany oporowej 1 -płytowej dla sił nacisku do 25t ściana Jednostka: szt. | 1,0000 |
| 9. KNNR 5 0723-0200 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm Jednostka: m | 8,0000 |
| 10. KNNR 5 0707-01 00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie. Kabel o masie do 0,5 kg/m, przykryty folią kalandrowaną z PCW Jednostka: m | 39,0000 |
| 11. KNNR 5 0713-0100 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 0,5kg/m Jednostka: m | 8,0000 |
| 12. KNNR 5 0717-0101 Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 0,5kg/m, objemki Jednostka: m | 3,0000 |
| 13. KNNR 5 0702-0200 Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.lll Jednostka: m3 | 12,0000 |
| 14. KNNR 5 1415-0200 Roboty różne. Zabezpieczenie podziemnej części słupów Jednostka: m2 | 1,8000 |
| 15. KNNR 5 1001-0300 |  |

| Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 480kg Jednostka: szt | 2,0000 |
| --- | --- |
| 16. KNNR5 1002-0300 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 50kg Jednostka: szt | 2,0000 |
| 17. KNNR5 1003-0200 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1 -żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarń do 7m Jednostka: kpi | 2,0000 |
| 18. KNNR5 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Jednostka: szt | 2,0000 |
| 19. KNNR 5 0606-0501 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Grunt kat. III, długość uziomu do 4,5 m, agregat prądotwórczy. Słup z oprawą nr 1 Jednostka: 1 szt | 2,0000 |
| 20. KNNR 5 0605-0200 Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m, grunt kat. III Jednostka: 1 m | 3,0000 |
| 21. KNNR 5 06906-0501 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Grunt kat. III, długość uziomu do 4,5 m, agregat prądotwórczy. Słup z oprawą nr 2 Jednostka: szt | 2,0000 |
| 22. KNNR 5 0605-0200 Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m, grunt kat. III Jednostka: 1 m | 3,0000 |
| 23. KNNR 9W 11 10-0300 Malowanie napisów i schematów synoptycznych. Rodzaj napisów i schematów: znaki, litery, cyfry o wys. do 5 cm Jednostka: szt | 12,0000 |
| Dział nr 3. Pomiary [CPV: 4531 1200-2] |  |
| 24. KNNR 5 1302-0300 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Rodzaj linii: kabel N. N. o ilości żył - 4 Jednostka: 1 odcinek | 1,0000 |
| 25. KNNR 5 1304-0100 Badania i pomiary instal. uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania: uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Jednostka: 1 szt | 3,0000 |
| 26. KNNR 5 1304-0500 Badania i pomiary instal. uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania: skuteczność zerowania, pomiar pierwszy Jednostka: 1 szt | 3,0000 |